南政办发〔2022〕13号

汉中市南郑区人民政府办公室

关于印发汉中市南郑区城市防洪排涝应急预案的通   知

大河坎、梁山镇人民政府，汉山、中所营街道办事处,工业园区管委会，区政府有关工作部门：

《汉中市南郑区城市防洪排涝应急预案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

汉中市南郑区人民政府办公室

2022年4月18日

汉中市南郑区城市防洪排涝应急预案

目      录

1总则

1.1  编制目的

1.2 编制依据

1.3  适用范围

1.4  工作原则

2城市概况

2.1 自然地理

2.2 社会经济

2.3 洪涝风险分析

2.4 洪涝防御体系

2.5 重点防护对象

3组织指挥体系及职责

3.1  组织机构

3.2 工作职责

3.3 防汛现场指挥机构组成及其职责

4预防和预警机制

4.1预防预警信息

4.2预防预警行动

4.3预警支持系统

5应急响应

5.1应急响应的总体要求

5.2应急响应行动

5.3暴雨应急响应措施

5.4  预警启动程序

5.5信息报送和处理

5.6应急结束

6应急保障

6.1队伍保障

6.2物资资金保障

6.3交通运输保障

6.4灾民安置及医疗治安保障

6.5通信保障

6.6技术保障

7善后工作

8附则

8.1预案解释部门

8.2预案生效时间

汉中市南郑区城市防洪排涝应急预案

1总则

1.1  编制目的

做好城市洪水灾害事件和暴雨灾害的防范和处置工作，保证城市防洪排涝及抢险救灾工作高效有序进行，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，确保城市安全度汛，保障城市经济社会安全稳定和可持续发展。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国河道管理条例》《国家突发公共事件总体应急预案》和水利部《城市防洪应急预案编制导则》及《陕西省实施〈防洪法〉细则》《汉中市南郑区突发公共事件总体应急预案》《汉中市南郑区防汛应急预案》等有关法律法规规定，结合我区防洪排涝实际，制定本预案。

1.3  适用范围

本预案适用于城区（汉山街道办、大河坎镇、中所营街道办、梁山镇）突发性暴雨洪水，及其产生的灾害和次生灾害（指由降雨引发的城市区域内渍涝灾害、道路积水等）的防御和应急处置。

1.4  工作原则

1.4.1统一领导，分级负责。贯彻以人为本的方针和行政首长负责制。坚持政府统一领导、统一指挥、统一调度，建立健全分级负责、属地管理的应急管理体制。各部门在区政府统一领导下做好防汛排涝工作。

1.4.2预防为主，防抢结合。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，工程措施与非工程措施相结合，做好防汛抗洪的各项准备工作。坚持因地制宜、突出重点，组织落实城市防汛物资和抢险队伍，加强抗洪保障工作。

1.4.3依法规范，加强管理。坚持防洪减灾工作规范化、制度化、法制化，编制实施城市综合防灾规划，推进城市综合防灾体系建设，提高城市综合防灾能力。

1.4.4快速反应，协同应对。加强应急抢险队伍建设，建立联动协调制度。充分动员和发挥镇（街道办）、企事业单位、社会团体和志愿者队伍的作用，依靠公众力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

1.4.5依靠科技，提高素质。气象、水文预测预报是防灾减灾的重要工作，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，提高预报预测的准确度。充分发挥专家队伍和专业人员的作用，加强宣传工作，提高公众自救、互救的综合素质。

2 城市概况

2.1 自然地理

城区为一城三区（汉山城区、梁山城区、大河坎城区），辖汉山街道办、大河坎镇、中所营街道办、梁山镇四个镇（街道办），汉山城区位于区境中北部，东与大河坎镇接壤，北邻阳春镇，南与青树镇交界，西与协税镇相连，城区范围为汉山街道办辖区。大河坎城区位于汉江南岸，北与汉台区隔江相望，东与胡家营镇和牟家坝镇接壤，西与汉山街道办事处相连，西南与青树镇接壤，地处汉江、冷水河、濂水河交汇地带，是汉中市“一江两岸”规划的中心区域，城区范围为大河坎镇和中所营街道办辖区。梁山城区位于区域西北角，北接勉县，东邻汉台，东南方与大河坎镇接壤，南与汉山街道办事处接壤，西与阳春镇接壤，汉江、濂水在此交汇，区位优越，与汉台一江相隔，一桥相通，是汉中城市规划的重要组成部分，城区范围为梁山镇辖区。全区年平均气温14.2℃，最冷的1月份平均温度2.2℃，极端最低温度-8℃，春秋气温差异不大；最热的7月份平均温度25℃，极端最高温度36.6℃。年平均降水量970.4毫米，主要集中在7～9月份，占全年降水量的53%，空气湿润。年平均无霜期252天。城区内主要有三条河流，即汉江、濂水河、冷水河。汉江发源于宁强县汉王山（嶓冢山），由梁山镇的苏家山入境，是南郑区与汉台区的界河。河槽宽浅比降为0.77 ‰。汉江年内径流量变化显著，径流量主要集中在7~10月，最大实测洪峰流量为8400 m3/s（1990年7月6日），最枯流量1.66 m3/s（1979年7月2日），多年平均流量105.3 m3/s。濂水河为汉江一级支流，发源于南郑喜神坝石人山下，流域面积701.0 km2 ，全长66 km，河面宽60-150m,河道平均比降14.6‰。河道多年平均流量15.8m3/s，枯水期平均流量3.025 m3/s。冷水河为汉江右岸一级支流，河道全长53.5km，流域面积660 km2,河道平均比降29.9‰。多年平均流量为19.3m3/s，最大实测流量为1440 m3/s，水温常年约为18℃，故名冷水河。

2.2 社会经济

全区总面积2809平方千米，2020年常住总人口46.62万人。城区范围包括四个镇（街道办），区政府驻地汉山街道办，辖区总面积57.16平方千米，辖17个村，4个社区，217个村民组，常住人口6.81万人。中所营街道办下辖4个行政村和3个社区居委会，27个村民小组，常住人口3.1万余人。大河坎镇有中烟公司汉中卷烟厂、中航东方公司等多家省市区驻镇单位，镇域面积52.13平方千米，辖5个村、6个社区居委会126个村民小组，常住人口7.68万人。梁山镇辖区总面积57.24平方千米，辖14个行政村，4个社区居委会，207个村民小组，常住人口2.97万人。

2.3 洪涝风险分析

城区有汉江、冷水河、濂水河3条河流。城市防汛风险主要是河流洪峰超警戒水位和短时强降雨造成的低洼地带和路段暂时易涝积水。目前，3条河流经过多年来的整治，城区段河堤设计防洪标准为：汉江城区段50年一遇；濂水河入汉江河口段50年一遇，其他城区段30年一遇；冷水河入汉江河口段50年一遇，其他城区段20年一遇。因此，城区发生洪水灾害的概率较小，防城市内涝灾害是我区城市防汛的重点工作。

城区排水系统经过近几十年的发展，城市建成区基本形成雨水排水体系和城市排涝系统，在排水防涝工程管理上也形成一套管理体制，在较低标准上满足城区排水防涝的要求，对城市减少雨涝灾害有一定的保证。

由于城区管网设计标准普遍偏低，雨水排水管道体系不健全，排洪沟渠被填埋、压缩断面及淤积严重等原因，低洼地段的部分城区将出现内涝。易发生内涝地段主要包括：大河坎城区东昌路西段538医院门口、梁山路（利和银座）、艺苑南路与南海路十字、大河坎暄和园小区等4处；中所营街道办龙岗西路(香樟林小区)、惠丰南路（司法所）等2处；汉山城区林业局门口、城南小区、司法路（田园牧歌三期）等3处；梁山城区梁山大道南堂村路口1处。

2.4洪涝防御体系

城区的排水河道主要有大河坎城区草堰排洪沟、濂泉路排洪沟、银沟桥排洪渠、渔营排洪渠；汉山城区石燕河、王家山排洪渠、沙河、青龙堰；梁山城区石拱排洪沟，进入城市的涝水及建成区雨水经过沟网汇集后从排洪渠道排入濂水河、冷水河，最终进入汉江。

2.5 重点防护对象

党政机关、学校、医院以及城区经济中心、生产生活必需品仓库等；供水、供电、供气、通讯等工程设施、人防工程，地下商场等重要地下设施；重要有毒害污染的生产或仓储地、重要交通干线、城区易积水交通干道、危漏房屋、棚户区、防汛设施、排水管道、排洪渠、涵洞及危房稠密居民区及低洼易涝区等。

3组织指挥体系及职责

3.1  组织机构

区防汛抗旱指挥部（以下简称区防指）下设区城市防洪指挥部（以下简称区城防指），各成员单位成立相应的防洪排涝指挥机构。

（1）区城市防洪指挥部

区城防指由区政府区长任指挥，区政府分管住建工作副区长、区住建局局长、区城管局局长、区水利局局长、区应急管理局局长为副指挥。区委宣传部、区人武部、区发改局、区财政局、市公安局南郑分局、区民政局、市自然资源局南郑分局、区住建局、区交通局、区水利局、区城管局、区经贸局、区教体局、区卫健局、市生态环境局南郑分局、区应急管理局、区气象局、国网南郑供电分公司、区供销社、区防汛办、汉山街道办、中所营街道办、大河坎镇、梁山镇、中国电信南郑分公司、中国移动南郑分公司、中国联通南郑分公司等为区城防指成员单位，其负责人为区城防指成员。

区城市防洪指挥部办公室（以下简称区城防办）设在区住建局，办公室主任由区住建局局长兼任。

3.2  工作职责

（1）区城市防洪指挥部职责

区城防指负责城市防洪排涝相关事宜，落实区防指防汛工作部署及下达任务，制定修编《汉中市南郑区城市防洪排涝应急预案》，指导、督促镇（街道办）防洪排涝指挥机构制定和实施防洪排涝方案。组织协调区城防指各成员单位开展防洪排涝工作。

（2）成员单位职责

区城防指成员单位依照防汛行政首长负责制要求，按照职责和防汛责任段划分，负责本防守责任段防洪排涝相关事宜，落实区城防指防汛工作部署及下达的任务。防守责任河段划分如下：大河坎镇镇政府负责汉江和冷水河河湖长制已确定的责任河段；梁山镇镇政府负责汉江和濓水河河湖长制已确定的责任河段；中所营街道办事处负责濓水河河湖长制已确定的责任河段；汉山街道办事处负责濓水河河湖长制已确定的责任河段。

区委宣传部：负责城市防洪排涝信息的宣传、发布及舆情处置工作。

区人武部：负责制定全区民兵参加防汛抢险的方案；根据防汛需要，及时联系驻区部队、组织预备役和民兵担负抗洪抢险救灾、营救人员、转移物资等急难险重任务，参与维护灾区社会治安稳定工作；组织民兵配合有关部门完成抗洪任务。

区发改局：协调搞好防洪排涝工程建设，水毁工程修复、河道治理工程的立项和计划安排。

区财政局：负责安排和保障防汛抢险救灾经费，及时下拨并监督使用。

市公安局南郑分局：负责维护防汛期间社会治安秩序，保障运送防汛抢险救灾人员和物资的道路安全畅通；依法打击造谣惑众和偷窃、哄抢防汛物资以及破坏防洪工程设施等各类违法犯罪活动；协助有关部门妥善处置因防汛引发的群体性事件；协助组织群众从危险地区安全撤离或转移。

区民政局：负责灾区社会救助。

市自然资源局南郑分局：负责城区地质灾害防治工作，组织监测、预报中心城区地质灾害，制定地质灾害防治方案等工作。

区交通局：负责抢险救灾物资运输工作；负责交通设施、工程、装备的防洪安全；及时提供交通系统水灾损失情况。

区水利局：负责本系统防汛工作。负责制订水工程、江河的防洪调度方案和防洪应急预案并督导实施，提供防洪抢险应急工作技术支撑；负责河道、水库水位和流量监测，及时提供雨情、水情；负责河道、水库、水电站、闸坝等防洪工程建设管理和安全运行工作；负责水利工程的水毁修复建设。

区城管局：负责城市区域内各类市政管网的清淤、疏浚，确保排水畅通；负责城市区域内各类低洼易涝区的排涝抢险。维护防洪期间商户经营秩序和户外广告牌；保证城市供水、供气、园林绿化、排水、道路及路灯等市政设施安全度汛，组建和组织专业防汛排涝抢险队实施应急处置和救灾工作，确保汛期城市居民生活不受影响。

区经贸局：负责本行业及所辖企事业单位的安全度汛和抗洪抢险工作，做好城区商城、超市等场所防汛工作。

区教体局：负责组织、指导学校做好防汛工作；做好学校灾害信息的预警工作，及时组织被洪水围困在校师生的安全转移工作；做好受损学校设施的修复、加固；对在校学生进行灾害防御知识宣传。

区卫健局：负责组织抗洪抢险救灾中的医疗救护和灾区卫生防疫工作，预防和控制疫情的发生和流行。

市生态环境局南郑分局：负责城区水环境质量应急监测，做好水质污染的统一监督管理；在水污染危险期，及时向区政府、区防指报告水质状况，防止饮用水源地污染，避免和减轻污染事故造成的损失。

区应急管理局：负责防汛应急管理工作，监督、指导和协调汛期安全生产工作，组织协调洪水灾害的应急抢险救援处置；负责灾情统计和核查，统一发布灾情及救灾工作情况，及时向区城防指提供灾情信息。

区气象局：负责气象监测预报工作；参与洪涝灾害会商，为区城防指及有关成员单位提供气象灾害预警信息。

国网南郑供电分公司：负责汛期城市供电线路、设施的排查检修；城市内涝灾害期间及灾后中心城区的供电保障，供电设施的抢险、抢修等工作，保障防汛抗洪抢险用电。

区供销社：负责防汛抢险救灾物资的筹集、储备和供应。

电信、移动、联通南郑分公司：负责汛期通讯线路的排查检修；城市内涝灾害期间通讯保障，以及灾后损毁通讯设施的抢险、抢修等工作，保障防汛通信联络通畅。

大河坎镇人民政府：负责编制本辖区城市内涝应急抢险预案，按照职责对受灾区域进行抗洪救灾，负责辖区内各类管渠的排水畅通，低洼易涝区的排涝抢险。保证城市道路、排水、路灯、园林绿化等市政设施汛期正常运转，组建和组织专业防汛排涝抢险队开展应急处置和救灾工作，组织灾区群众紧急撤离到安全地带，确保群众安全。

汉山街道办事处：负责编制本辖区城市内涝应急抢险预案，按照职责对受灾区域进行抗洪救灾，并向区政府和区防指报告城市洪水灾害和抗洪救灾应急工作情况。组建和组织专业防汛排涝抢险队开展应急处置和救灾工作，组织灾区群众紧急撤离到安全地带，确保群众安全。

梁山镇人民政府：负责编制本辖区城市内涝应急抢险预案，按照职责对受灾区域进行抗洪救灾，负责辖区内各类管渠的排水畅通，低洼易涝区的排涝抢险。保证市政基础设施汛期正常运转，组建和组织专业防汛排涝抢险队开展应急处置和救灾工作，组织灾区群众紧急撤离到安全地带，确保群众安全。

中所营街道办事处：负责编制本辖区城市内涝应急抢险预案，按照职责对受灾区域进行抗洪救灾，负责辖区内各类管渠的排水畅通，低洼易涝区的排涝抢险。保证市政基础设施汛期正常运转，组建和组织专业防汛排涝抢险队开展应急处置和救灾工作，组织灾区群众紧急撤离到安全地带，确保群众安全。

3.3  防汛现场指挥机构组成及其职责

当发生突发性洪水灾害和城区突发性暴雨产生的灾害、排涝工程出现重大险情或其他紧急情况，可以组建现场指挥机构，区城防指可以酌情派出前进指挥所，靠前指挥、组织协调。

4预防和预警机制

4.1预防预警信息

4.1.1  河道堤防信息

区城市防洪指挥部各有关单位、现场防汛指挥机构、工程管理单位应随时掌握市区河道堤防信息，认真做好记录。当水位超设防水位时，水利工程管理单位及时将情况报告区城防办、上级主管单位和区防汛办；当水位超警戒水位时，现场防汛指挥机构应及时将有关工程及防汛信息报区城防办，并上报区防汛办；重要堤防、涵闸、泵站等发生重大险情应在险情发生后30分钟内报到区城防办，区城防办在险情发生后1小时内或接到险情报告30分钟内，初步核实报区政府和区防汛办。

4.1.2  积水、内涝灾害信息

积水、内涝灾害信息主要包括：积水、内涝灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口、灾情发展趋势、要求提供的支援和帮助等内容。

相关镇（街道办）和有关部门应组织并加强灾害性天气下对城区积水易涝点的巡查，发生积水现象，应在30分钟内将情况报区城防办。内涝灾害发生后，相关镇（街道办）和有关部门应及时向区城防办报告灾情，由区城防办及时报区政府和区防汛办。

对有人员伤亡和较大财产损失的重大灾情，相关镇（街道办）和有关部门须立即上报区城防办，并由区城防办及时向区政府、区防汛办、市城防办报送初步情况，并在进一步核实的同时续报情况。

4.2  预防预警行动

4.2.1预防预警准备工作

- 思想准备。加强宣传，增强预防水患灾害和自我保护的意识，做好防大汛抗大灾的思想准备。

（2）组织准备。建立健全各防洪排涝组织指挥机构，落实防洪排涝责任人及队伍，加强专业机动抢险队和服务组织的建设。

（3）工程准备。对存在病险的堤防、涵闸、泵站等水利工程设施实行应急除险加固和抢修；对汛期施工的各类工程要落实安全度汛方案。

（4）预案准备。修订完善各类预案和防御超标准洪水的应急方案，提高预案的可操作性。

（5）物资准备。按照分级负责的原则，区城防指、相关镇（街道办）和有关单位应储备充足的防汛抢险物资。

（6）通信准备。充分利用社会通信公网和防汛专网，确保雨情、水情、工情、灾情等信息及指挥调度指令畅通；对易涝易灾区域建立健全预警措施。

（7）防汛检查。实行以查组织、查工程、查预案、查物资为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，要明确责任、限期整改。

4.2.2气象水文预警

相关镇（街道办）和有关部门应密切关注并按照气象部门和区防汛办、区城防办发出的信息，积极做好应对准备。

4.2.3洪水灾害预警

（1）当防洪堤防水位达到警戒水位后，区城防指及相关镇（街道办）和相关部门应通过媒体等向社会发布汛情信息。有关部门应加强工程监测，并将堤防、涵闸等工程设施的运行情况报区城防办。当堤防、涵闸等发生重大险情时，区城防指可视情依法宣布进入紧急防汛期。

（2）当堤防及涵闸、泵站等穿堤建筑物等出现重大险情时，所在地镇（街道办）和相关部门应在第一时间向可能淹没的辖区内发布预警，应书面告知低洼地带、危旧房屋的居民群众进行撤离和转移，并根据需要就近安排转移避险场所。并及时向区城防指准确报告出险部位、险情种类、抢护方案以及处理险情的行政责任人、技术责任人、通信联络方式、除险情况；应迅速成立抢险组，负责组织抢险，同时向区城防指报告。

4.2.4暴雨灾害预警

（1）对可能造成灾害的暴雨，根据气象部门的信息，相关镇（街道办）和相关部门应加强值班，密切关注台风暴雨动向，开展对危旧房屋、仓库、交通道路、市政管网、泵站、户外广告牌等检查，并采取必要的加固措施。应书面告知低洼地带、危旧房屋的居民群众进行撤离和转移，并根据需要就近安排转移避险场所。

（2）工程管理单位和在建水利工程施工单位应组织人员分析水情带来的影响，加强工程检查，必要时实施预泄预排措施。

4.3  预警支持系统

（1）建立通信及信息传输系统。充分利用公共通信网络，建设区及部门、镇（街道办）、社区骨干通信网，保障城区防洪排涝雨水情、工情、灾情信息畅通和指挥调度指令及时传递。

（2）制定防御洪水、排涝调度方案。相关镇（街道办）和有关部门应根据辖区内社会经济、人口、水利工程等情况及防洪排涝需要，组织修编各类应急防洪排涝预案、重点水利工程应急抢险预案、泵房、闸口控制运用办法等，按规定报区城防指批准后执行。

5应急响应

5.1应急响应的总体要求

（1）与预警级别相对应，按江河干流主要涵闸、泵站发生险情和暴雨灾害的严重程度和范围，将应急响应行动分为四个等级。

（2）各泵站、涵闸等排涝工程的开启与关闭由其管理单位负责，必要时由区城防指直接调度。

（3）内涝等灾害发生后，按照属地管理以及分部门负责的原则，由事发地镇（街道办）和有关部门负责组织实施排涝、抢险救灾等方面的工作。

（4）事发地镇（街道办）和有关部门在接到内涝灾害信息及处置过程中，应及时向区城防办报告情况，造成人员伤亡的突发事件，应立即报区城防办和区委、区政府、区防汛办。

（5）因内涝等灾害而衍生的疾病流行、交通事故等次生灾害，事发地镇（街道办）和有关部门应组织全力抢救和处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害的蔓延，并及时向区委、区政府和区城防办报告。

5.2  应急响应行动

根据降水预报和实时汛情、险情、灾情等因素，由轻到重依次分为蓝（Ⅳ）、黄（Ⅲ）、橙（Ⅱ）、红（Ⅰ）四级，并分别制定不同应急措施。

5.2.1  Ⅳ级应急响应

（1）Ⅳ级应急响应条件

出现下列情况之一者，为Ⅳ级应急响应，由区城防指发布蓝色预警命令：

①城区江河干流主要涵闸、泵站发生一般险情，部分路面出现积水；

②城区12 小时内降雨量将达50 毫米以上，或已达50 毫米以上，可能或已经造成影响且降雨可能持续；

③当汉江（汉中站）洪峰流量达到5000ｍ3/ｓ时（警戒流量）；

④当濂水河（新集桥）洪峰流量达到500ｍ3/ｓ时（警戒流量）；

⑤当冷水河（卢家沟桥）洪峰流量达到500ｍ3/ｓ时（警戒流量）；

⑥部分洼地、险工地段进水形成内涝，可能出现险情。

（2）Ⅳ级应急响应行动

①区城防指、镇（街道办）防汛指挥机构当日值班领导或领导成员进入指挥岗位；

②汉山街道办、大河坎镇、梁山镇、中所营街道办安排人员对汉江、濂水河、冷水河相关堤防进行巡视，沿江河滩区群众保持警戒并进行撤离准备；

③市政设施巡查人员观察道路、桥梁的积水情况，清除雨水井阻水物，保持排水通畅；

④抢险队伍集结待命。

5.2.2  III级应急响应

（1） III级应急响应条件

出现下列情况之一者，为III级应急响应，由区城防指发布黄色预警命令：

①城区江河干流主要涵闸、泵站发生较重险情，路面除主要积水区域外不会发生大面积积水；

②城区6 小时内降雨量将达50 毫米以上，或已达50 毫米以上，可能或已经造成影响且降雨可能持续；

③当汉江（汉中站）洪峰流量达到6500ｍ3/ｓ时（保证流量）；

④当濂水河（新集桥）洪峰流量达到700ｍ3/ｓ时（保证流量）；

⑤当冷水河（卢家沟桥）洪峰流量达到800ｍ3/ｓ时（保证流量）；

⑥防洪堤全线临水，支流倒灌，部分支堤出现险情。

（2）III级应急响应行动

①区城防指、镇（街道办）防汛指挥机构当日值班领导或领导成员进入指挥岗位，沿江镇包河段领导分别深入一线指挥；

②抢险队伍集结待命；防汛车辆作好准备，随时投入防汛工作；

③关闭中林滩、石拱、中所、银沟桥等排洪闸，封堵穿堤涵洞；

④梁山镇沿江滩区群众撤离危险区；濂水河、冷水河等沿河低洼区群众保持警戒进行撤离准备；

⑤市政设施巡查人员，观察道路、桥梁的积水情况，按险情对城区排水管网和沟渠进行不间断的巡查，疏导雨水；道路维修车辆、设备设施随时准备出动，市政管理部门负责抽吸道路积水，并对排水设施进行疏通，保证排水畅通。交警部门要组织车辆绕行，并设置警示标牌，避免车辆涉水，保证人员安全。市政设施及电力部门要对涉水路灯、配电箱、线杆等带电设备进行断电，防止发生触电事故。各单位将巡查情况和处理结果及时上报区城防办。

5.2.3  Ⅱ级应急响应

（1）Ⅱ级应急响应条件

出现下列情况之一者，为Ⅱ级应急响应，由区城防指发布橙色预警命令：

①城区江河干流主要涵闸、泵站发生重大险情，路面出现大量径流雨水排水设施收水不及，部分道路出现大面积积水；

②城区3 小时内降雨量将达50 毫米以上，或者已达50 毫米以上，可能或已经造成较大影响且降雨可能持续；

③当汉江（汉中站）洪峰流量达到8660ｍ3/ｓ时（二十年一遇洪水）；

④当濂水河（新集桥）洪峰流量达到1189ｍ3/ｓ时（二十年一遇洪水）；

⑤当冷水河（卢家沟桥）洪峰流量达到1308ｍ3/ｓ时（十年一遇洪水）；

⑥防洪堤全线吃紧，险工险段险情加剧随时出现决口或漫溢，支流倒灌。

（2）Ⅱ级应急响应行动

①区城防指领导成员进入指挥岗位，集体办公；

②各镇（街道办）领导及包联镇（街道办）的区级、部门领导深入一线协助抗洪抢险、加固堤防；

③抢险队伍进入岗位，加固险工段，防守监测，应付不测；

④根据需要调度防汛抢险车辆、物资、救生器材运往灾险区；

⑤沿汉江各镇的处理措施

跨汉江的各大桥实行警戒，必要时禁止车辆、行人通行；

梁山镇梁西村、梁山村、梁山中学、南寨社区、王巷村、梁山社区、石拱社区、中咀社区等沿江低洼区群众撤离至较高位置；

大河坎镇渔营社区、中所营街道办中所营社区撤离到周家山方向；

⑥沿濂水河、冷水河各镇（街道办）的处理措施

跨河的各大桥由各镇（街道办）实行警戒，必要时禁止车辆、行人通行；

汉山街道办刘家营村低洼区群众向王家山方向撤离。大河坎镇店子街社区、渔营社区、李家营社区低洼区群众分别向南郑大道、汉通公路以西方向撤离。

⑦市政设施管理部门加大对严重积水部位的应急处理措施，动用水泵等排水设施加大排水力度，并处理道路上的陷坑险槽，同时设立警示标志，对城区道路全面巡查；市政设施及电力部门要对涉水路灯、配电箱、线杆等带电设备进行断电，防止发生触电事故，并作好防护；交警部门对来往车辆组织绕行，利用喊话器提醒积水路段车辆谨慎驾驶，行人避让积水，对涉水车辆组织救援，保证人员安全，强化对明渠、排水河道的巡查力度，提高泄洪能力。一旦发生险情及时上报区防指，区防指立即调动区抢险队伍进行抢险。

⑧辖区负责人通知相关单位封闭所有地下通道、停车场等，产权单位负责在口部设置不低于1米的围堰，并视雨情随时加高，防止雨水倒灌，确保安全。

5.2.4  Ⅰ级应急响应

（1）Ⅰ级应急响应条件

出现下列情况之一者，为Ⅰ级应急响应，由区城防指发布红色预警命令：

①城区江河干流主要涵闸、泵站发生严重险情，大部分道路出现积水且交通瘫痪，排水设施收水不及；

②城区3 小时内降雨量将达100 毫米以上，或者已达100 毫米以上，可能或已经造成严重影响且降雨可能持续；

③当汉江（汉中站）洪峰流量达到10800ｍ3/ｓ时（五十年一遇洪水）；

④当濂水河（新集桥）洪峰流量达到1462ｍ3/ｓ时（五十年一遇洪水）；

⑤当冷水河（卢家沟桥）洪峰流量达到1588ｍ3/ｓ以上时（二十年一遇洪水）；

⑥部分堤防可能决口，受灾人口可能较多。

（2）Ⅰ级应急响应行动

①江沿岸低洼地区人员全面撤离

大河坎镇大河坎社区、渔营社区、大河坎城区工商企业、中所营街道办中所营社区群众撤离到周家山方向。

②濂水河左右岸低洼地区人员全面撤离

汉山街道办国庆村、红桥村、五丰村、高庄村低洼区群众撤离到周家坪、草堰方向；中所营街道办中所营社区、回龙寺村撤离到南郑大道以南。

③全区动员抗洪救灾，组织动员一切交通工具，救生器材统一调度使用；做好对口迁安和防疫救护、治安保护等工作。

5.3  暴雨应急响应措施

（1）迅速传达指令、工作部署和要求

区城防指启动应急响应后，区城防办立即通过书面方式将区城防指指令、工作部署和要求传达各镇（街道办）和有关部门，情况紧急时，通过信息平台、手机短信等手段迅速传达。

各镇（街道办）、有关部门负责人迅速上岗到位，根据职责作出相应工作安排。

（2）加强值班值守

各镇（街道办）直接承担防汛排涝任务的有关部门和单位安排人员24小时值班，各泵站安排人员24小时值班值守。

（3）防范措施

涉水工程建设单位组织施工单位挖开阻水的施工围堰；建筑管理部门和镇（街道办）迅速通知城区各建筑工地做好暴雨防范工作，发生暴雨时，建筑工地停止高空作业；市政设施管理部门疏通、清理排水不畅管网、窨井，准备好车辆、移动泵机及发电机，以备随时调用；各泵站管理单位根据开机控制水位，提前开机预降站内水位；各涵闸管理单位根据湖泊、河道水位情况开闸预降水位。

（4）积水涝水排除所采取的临时措施

进行巡查时，发生一般积水的，立即打开窨井盖加速排水，发生严重积水的，由主管部门组织抢险，同时将情况报告至区城防办，如发生严重内涝灾害，区城防指有关负责人带领相关人员及成员单位到现场指导、协助抢险，必要时向区防指申请救援。

（5）泵站调度措施

各泵站由主管部门会同所在地镇（街道办）负责调度。必要时由区城防指实施统一调度。

城区范围内发生大到暴雨时，若江河水位低于泵站开机水位，雨水主要通过涵闸自排，降雨量超过自排能力，泵站开机助排；若江河水位高于泵站开机水位，泵站开机排水。

5.4  预警启动程序

5.4.1  预警启动程序

（1）IV、Ⅲ级预警，由区城防指办公室主任召集有关方面领导及防汛专家组会商，提出启动方案，区城防指副指挥签发并启动防汛应急响应。

（2）Ⅱ、Ⅰ级预警，由区城防指副指挥主持会商会，报请指挥决定启动防汛应急响应。

5.4.2当接收到省、市向我区发布IV级以上启动命令后，区城防指应当启动相应的应急程序，做好相关工作。

5.5  信息报送和处理

（1）信息内容。防汛抗洪排涝信息主要包括：雨情、水情、汛情、险情、灾情，水工程运行情况，参加防汛抗洪排涝人力情况，物资及资金投入情况，因水灾转移人口及安置等情况。

（2）信息报送。防汛抗洪排涝信息实行归口管理，逐级上报。信息的报送和处理应快速、准确、详实，重要信息实行一事一报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解详情，随后予以补报。

（3）信息处理。防洪排涝的一般信息，均由所在地镇（街道办）和有关部门主要负责人审核签字后报出。重要和需要上级帮助、指导处理的信息，须经本级负责人签批后，按区城防指领导批示分头办理，区城防办负责督办。

（4）信息核查。凡本级或上级防指准备采用和发布的灾害、工程抢险等信息，由相关镇（街道办）和有关部门根据上级部署予以调查核实。

5.6  应急结束

城区积水基本排除、险情得到有效控制，并预报无较大汛情时，区城防指根据上级部署，宣布解除紧急防汛期。依照有关紧急防汛期规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，在防汛抢险期结束后应及时归还或按有关规定给予适当补偿。调用专业机动抢险队,由申请调用单位支付成本费用。

紧急处置工作结束后，事发地镇（街道办）和有关部门相互协作进一步恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁基础设施，尽可能减少突发事件带来的损失和影响。

6应急保障

6.1  队伍保障

（1）群众防汛抢险队伍

群众防汛抢险队伍是防洪排涝基本力量，承担查险、排险任务。各镇（街道办）和有关部门要统一编队，明确负责人，进行调度。根据汛情发展，区城防指及相关镇（街道办）和有关部门现场决定增调防汛民工。

（2）部队抢险队伍

解放军和武警部队是抗洪抢险的骨干力量。视汛情、险情发展、抢险救灾需要军队参加的，区城防指可向区防指申请调动部队支援，由区人武部按照有关规定办理。

6.2  物资资金保障

（一）物资储备

（1）按照“分级负担、分级管理”的原则，各级防洪指挥机构、排涝工程管理单位以及受涝水威胁的其他单位应按规范储备防汛抢险物资。

（2） 防洪排涝物资的调拨，坚持“先近后远、满足急需、先主后次、及时救灾”的原则。

区城市防洪排涝物资器材的调用，由抢险单位向区城防指提出申请，经批准同意后，组织实施。

（二）资金保障

区城防指和相关镇（街道办）每年所需防汛抗洪排涝经费列入本级财政预算，专款专用，用于辖区内防汛抗洪排涝物资储备、水利设施运行与维护、水利工程应急除险、防汛抢险、水毁工程修复和卫生防疫等。

因汛情需要，可动用预备费和其他资金。中央、省、市财政下拨的特大防汛抗洪排涝补助费，应及时安排，专款专用。

6.3  交通运输保障

区交通局主要负责优先保证防汛抢险人员、救灾物资运输；低洼地区受洪水威胁时，负责群众安全转移所需地方车辆、船舶的调配；负责河道航行和渡口的安全；负责用于抢险、救灾车辆、船舶的及时调配。

6.4  灾民安置及医疗治安保障

相关镇（街道办）负责组织转移受灾群众，并就近提供临时安置场所，妥善安置灾民生活。区民政局负责提供相应帮助。区卫健局主要负责灾区疾病防治的业务技术指导，组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊，负责灾区防疫消毒、抢救伤员等工作，保障灾民基本医疗条件。市公安局南郑分局主要负责灾区治安管理，依法严厉打击破坏抗洪排涝救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作顺利进行；负责组织搞好防汛抢险、分洪爆破时的戒严、警卫工作，维护灾区的社会治安秩序。

6.5  通信保障

在紧急情况下，相关镇（街道办）和有关部门应充分利用公共广播和电视等媒体以及手机短信等手段发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命安全。

6.6  技术保障

当发生灾害时，区城防指依托市城防指、区防指统一安排专家，为防汛抗洪排涝指挥决策提供技术支持。

7善后工作

发生灾害后，区城防指及各镇（街道办）和相关部门应及时做好灾区生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生产等善后工作。

8 附则

8.1 预案解释部门

本预案由区城防办负责解释。

8.2  预案生效时间

本预案自发布之日起实施。有效期为三至五年。

抄送：汉中市人民政府办公室，市防汛抗旱指挥部办公室。

区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，

区纪委监委，区人武部，区法院，区检察院。

汉中市南郑区人民政府办公室     　　　   2022年4月18日印发