南政办发〔2019〕64号

汉中市南郑区人民政府办公室

关于印发汉中市南郑区处置大面积停电

应急预案的通知

各镇人民政府（街道办事处），工业园区管委会，区政府有关工作部门、直属机构：

《汉中市南郑区处置大面积停电应急预案》已修订完善，经区政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

附件：汉中市南郑区大面积停电应急机构成员联系名单

汉中市南郑区人民政府办公室

2019年12月16日

汉中市南郑区处置大面积停电应急预案

一、总 则

（一）编制目的

为了正确、有效和快速地处理大面积停电事件，最大限度地减少大面积停电造成的影响和损失，维护全区社会稳定和人民生活安定，保障公众生命财产安全，结合我区电网实际情况，制定本预案。

（二）编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《南郑区突发公共事件总体应急预案》等有关规定，以及电力行业有关规程、标准。

（三）适用范围

本预案适用于汉中市南郑区应对和处理因电力设备故障、电力设施遭受大范围破坏、严重自然灾害等各类事件引起的对社会稳定以及人民群众生产生活构成重大影响和严重威胁的大面积停电。

（四）工作原则

1.预防为主。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强电力安全工作，突出事故预防和控制措施，有效防止大面积停电事故发生；加强电力设施保护宣传工作和加大行政执法力度，提高公众保护电力设施的意识，维护电力设施安全；开展大面积停电恢复控制研究，制订科学有效的电网恢复预案；组织开展有针对性的事故演习，提高大面积停电事故处理和应急抢险的能力，提高区城和公众应对大面积停电的能力。

2.统一指挥。在区应急指挥部的统一指挥和协调下，通过应急指挥和电网调度机构，组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。

3.分工负责。区应急指挥部督促相关部门和单位按照统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。供电企业按照电网结构和调度管辖范围，制订和完善电网应急处理和恢复预案，保证电网尽快恢复供电。电力用户根据重要程度，自备必要的保安措施，避免在突然停电情况下发生次生灾害。

4.保证重点。在电网事故处理和控制中，供电部门要将保证电网的安全放在第一位，采取各种必要手段和措施，防止事故范围进一步扩大，防止发生供电电网系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中，优先保证重要主干网架、重要输变电设备恢复，提高整个系统恢复速度。在供电恢复中，优先考虑对区城重要用户恢复供电，尽快恢复社会正常秩序。

二、组织机构

（一）汉中市南郑区处置大面积停电应急机构

成立汉中市南郑区处置大面积停电应急指挥部(以下简称区应急指挥部)，指挥长由区人民政府分管副区长担任，副指挥长由区供电分公司、区应急管理局、区经贸局主要负责人担任。成员单位由汉中市公安局南郑分局、区住房和城乡建设局、区城市管理局、区卫生健康局、区文化和旅游局、区财政局、区气象局、区教育体育局、区电信分公司、区移动分公司等单位的主要负责人组成。指挥部下设办公室,办公室设在在区供电分公司，办公室主任由区供电分公司经理担任。

区处置大面积停电应急指挥部职责：领导我区大面积停电应急处理、事故抢险、维护稳定、恢复生产等各项应急工作；组织研究重大应急决策和部署；下达应急指令（宣布进入、解除应急状态）。

区处置大面积停电应急指挥部办公室职责：及时掌握大面积停电情况；落实领导小组下达的应急指令；及时协调解决应急过程中的问题；组织新闻媒体做好相关信息发布和宣传报道工作。

各成员单位主要职责：

区应急管理局：负责生产安全事故及自然灾害应急处置和灾后救助工作。

区经贸局：负责协调工矿企业的应急处置工作。汉中市公安局南郑分局：负责指挥交警、110以及下属单位做好安全保卫、社会治安、交通疏导等应急工作。

区住房和城乡建设局：负责城市建设基础设施和建筑工地等应急处置工作。

区城市管理局：负责城市供排水、供气、供暖、市政基础设施等应急处置工作。

区卫生健康局：负责所属医疗单位的应急处置工作，并组织做好卫生救援工作。

区文化和旅游局：负责对区域内文化娱乐场所、旅游和旅游景区等应急处置工作。

区财政局：负责公共应急资金的落实工作。

区气象局：负责对天气自然灾害引发中心城区大面积停电的气象支持工作。

区教育体育局：负责对区城中、小学校的应急处置工作。

区电信分公司、区移动分公司：负责保障大面积停电下的通讯工作，必要时向区、镇（街道办）两级政府和供电部门提供应急通讯设备。

（二）电力调度机构、重要用户

1.电力调度机构

区供电分公司是我区电网事故处理的指挥中心，统一指挥调度管辖范围内的电网事故处理。

2.重要用户

党、政、军机关、大中型企业、自来水公司、医院、金融机构、人员密集场所负责编制本单位停电应急预案，负责组织本单位的停电应急处置工作。

三、分类分级

（一）预警状态

因发生电力设备故障（主干线路故障、枢纽变电站故障等）或严重自然灾害（地震、洪水、大风、大雾等）、电力设施遭受大范围破坏，可能会导致我区发生大面积停电的情况，进入大面积停电预警状态。

（二）应急状态

发生下列情况之一，电网进入应急状态：

1.区域电网减供负荷达到事故前总负荷的10%以上、30%以下；或造成全区10%以上、30%以下供电用户停电；或3-6个镇(街道办)发生大面积停电为Ⅳ级应急状态。

2.区域电网减供负荷达到事故前总负荷的30%以上、50%以下；或造成全区30%以上、50%以下供电用户停电；或7-10个镇(街道办)发生大面积停电为Ⅲ级应急状态。

3.区域电网减供负荷达到事故前总负荷的50%以上、70 %以下；或造成全区50%以上、70 %以下供电用户停电；或11-14个镇(街道办)发生大面积停电为Ⅱ级应急状态。

4.区域电网减供负荷达到事故前总负荷的70%以上，或造成全区70%以上供电用户停电；或15-20个(街道办)镇发生大面积停电为Ⅰ级应急状态。

四、预警响应

（一）预警发布

供电部门根据预测，对可能发生的大面积停电上报区指挥部，经区应急指挥部研究后决定预警信息的发布，预警信息包括大面积停电可能影响范围、警示事项、应采取的措施等。

（二）预警控制

1.在预警状态下，各部门、单位要做好大面积停电的自身应急准备工作，按照区处置大面积停电应急指挥部的要求，落实各项控制措施。

2.当电网调度机构缺乏更进一步的有效控制手段，并有可能导致大面积停电时，有权实施经区应急指挥部批准的特殊限电方案。各部门、单位应严格按照特殊限电方案，落实限电措施。

3.在突发情况下，为保证电网安全稳定，保证重点地区、重要用户的供电，电网值班调度员可根据有关规定决定采取拉限负荷等措施，控制事态进一步发展和扩大。运行值班员必须严格服从电网调度命令，正确执行调度操作。

（三）预警解除

供电部门根据电网恢复运行情况，将解除预警状态的建议上报区应急指挥部解除预警。

五、应急响应

（一）I级应急响应

1.报告

（1）出现I级应急状态时，区供电分公司应急指挥机构应迅速将停电范围、停电负荷、发展趋势等有关情况立即报告区应急指挥部和汉中供电分公司、汉中供电局。

（2）区应急指挥部接报后，立即主持召开紧急会议，就有关重大应急问题作出决策和部署，并将有关情况向市人民政府汇报,同时宣布启动应急预案。

2.应急启动信息发布

（1）应急预案启动后，区应急指挥部办公室会同区委宣传部(区新闻办)负责召集主要公共媒体，就事故影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间等内容及时通报，通过公共媒体宣传，使公众对停电情况有客观的认识和了解。

（2）在大面积停电期间，要加强信息发布和舆论宣传工作，各级各部门要积极组织力量，发动群众，坚决打击造谣惑众、散布谣言、哄抬物价、偷盗抢劫等各种违法违纪行为，减少公众恐慌情绪，维护社会稳定。

3.应急处置

（1）事故抢险与电网恢复：出现I级应急状态后，区供电分公司电网调度机构和相应电力应急指挥机构应立即启动本单位大面积停电事故应急预案，组织事故抢险，尽快恢复电网运行和电力供应。

发生电力设备故障、严重自然灾害、电力设施大范围破坏时，电力企业迅速调度事故抢险队伍和物资，并尽快赶赴事故现场，组织抢险，排除险情，修复事故设备。

——在电力事故抢险过程中，各部门要给予电力抢险提供交通、通讯、医疗、物资、人员等各方面的保障和支持，必要时可请公安、武警等部门给予支持。任何单位和个人不得延误、阻碍电力事故抢险。

——在电网恢复过程中，电力调度机构负责协调电网、电厂、用户之间的电气操作、机组启动、用电恢复，保证电网安全稳定留有必要裕度。各级调度机构要相互协调，相互支援，尽快恢复对停电用户的供电。

——在对停电的变电站恢复送电之后，要按照先后次序有计划有步骤地恢复对重点地区、重要部门、重要负荷的电力供应。

——在电网恢复过程中，各发电企业应严格按照电网调度命令恢复机组并网运行，调整发电能力。各电力用户应严格按照调度计划分时分步地恢复用电。

（2）社会应急：出现I级应急后，受影响或受波及的地方各级政府、各有关部门、各类电力用户要按职责分工立即行动，组织开展社会停电应急救援与处置工作。

——对停电后易造成重大影响和生命财产损失的单位、设施等电力用户，按照有关技术要求迅速启动保安电源，避免造成更大影响和损失。

——高层建筑、商场、影剧院、体育场（馆）等各类人员聚集场所的电力用户，停电后应迅速启用应急照明，组织人员有组织、有秩序地集中或疏散，确保所有人员人身安全。

——公安、武警等部门要加强对涉及公共安全的重点单位（金融机构、大型商场、新闻单位、党政机关）的安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

——消防部门做好各项灭火救援应急准备工作，及时扑灭大面积停电期间发生的各类火灾。

——公安部门要组织力量，加强停电地区道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障各项应急工作的正常进行。

——各类电力用户要及时启动相应停电预案，有效防止各种次生灾害的发生。

4.应急结束及信息发布

在满足下列条件下，区应急指挥部经研究决定宣布解除I级应急状态：

（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内；

（2）停电负荷恢复80%及以上，区城重要负荷恢复90%及以上；

（3）无其他对电网安全稳定存在重大影响或严重威胁的各类事件。

I级应急状态宣布解除后，应向公共媒体和公众通报应急状态解除信息。

（二）II级应急状态响应

出现II级应急状态时，区应急指挥部应立即按处置I级应急状态程序，启动本级应急预案。必要时，区供电分公司应迅速向汉中供电分公司和汉中供电局汇报，接受应急指挥命令，并随时将了解及处理情况报区指挥部。发生Ⅲ级、Ⅳ级应急状态时，区供电分公司、相关(街道办)镇和部门、企业等单位分别启动应急预案，按程序处置。

六、后期处置

（一）事故调查

大面积停电之后，由区应急指挥部组织有关部门组成事故调查组进行事故调查。客观、公正、准确地对事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失、事故责任等问题进行调查评估。

（二）改进措施

大面积停电之后，各有关部门应及时总结社会应急救援工作的经验和教训，进一步完善和改进社会停电应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

七、应急保障

（一）技术保障

电力行政管理部门应研究电力安全的重大问题，重视并积极促进电网规划、建设和改造项目，及时审定电力供应应急方案，加大电力设施保护力度，组织开展大面积停电应急预案的演练，为电网安全稳定运行和应急救援提供社会保障。

（二）装备保障

各有关部门在积极利用现有装备的基础上，根据应急工作需要，建立和完善救援装备数据库和调用制度，配备必要的应急救援装备。各应急指挥机构应掌握各专业的应急救援装备的储备情况，并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。

（三）通信保障

1.区应急指挥部办公室应掌握各部门、单位应急机构主要人员名单，并确保该名单中所载通讯方式的有效性，各部门、单位也应按照要求完善自身应急机构的人员名单表，保障停电事件下通讯联系的准确。

2.各电信企业要建立相应的应急预警监测及处理机制，加强通信保障信息的监测收集和处置能力，以满足通信保障和通信恢复应急工作的需要。

3.各电信企业要建立必要的通信保障应急资源的保障机制，根据通信保障应急工作要求，配备必要的通信保障应急装备，加强对应急资源及装备的管理、维护和保养，以备随时紧急调用。

（四）人员保障

1.电力管理部门应调查和研究电力应急预案的制定、完善和落实情况，及时发现存在问题，提出改进工作的意见和建议。

2.电力企业应加强电网调度、运行值班、检修维护、生产管理、事故抢修的队伍建设和人员技能培训，通过模拟演练等手段提高各类人员的应急处理能力。

3.全社会应加强电力生产、电网运行和电力安全知识的科普宣传和教育，采用各种通俗易懂方式宣传停电后的正确处理方法和应对办法，提高公众应对停电的能力。

八、事故预想

（一）35千伏渔营变正常运行方式：35千伏渔营变由110千伏圣水变3538渔圣T线供电，35千伏母线带1号主变、2号及母线YH运行，10千伏Ⅰ段母线带111南环Ⅰ线、112蜀汉线、114渔大线、115缙颐线、116汉桂线运行，10千伏Ⅱ段母线带124菊园线运行，100母联开关运行。

（二）预案启动条件

110KV圣水变3538圣南线故障，短时间无法查明故障原因或110KV圣水变3538圣南线计划检修，将造成渔营变电站全站停电，生产值班人员汇报公司应急领导小组后，启动南郑公司大面积停电III级预警，南郑电网进入III级应急响应状态，生技部、营销部、办公室、值班司机、修试所、工程中心城区运维班值班人员到位。

（三）负荷转移方案及具体操作步骤

1.125李家营线

125李家营线转移至大河坎变136农网线运行；

具体步骤：

（1）合上大河坎变136农网线何星支线3#杆环网开关（合环操作）；

（2）断开125李家营线1#杆开关及隔离刀闸，悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标志牌一面；

（3）申请市调拉开渔营变125李家营开关及两侧刀闸，并采取安全措施。

2.111南环I线

111南环I线负荷由111南环I线1#环网柜转移至大河坎变121镇东线运行；

具体步骤：

（1）合上111南环I线1#环网柜121镇东线环网开关（合环操作）；

（2）申请市调申请市调拉开渔营变111南环I线开关及母刀闸，111南环I线线路侧带电（市公司计量中心100KV配变带电供渔营变升压改造临时用电）。

3.116汉桂线

116汉桂线负荷通过116汉桂线1#环网柜经环网联络线转移至123镇西II线运行；

具体步骤：

（1）合上123镇西II线38+1#杆环网开关；

（2）拉开116汉桂线1#环网柜116汉桂线进线开关，悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标志牌一面；

（3）申请市调拉开渔营变116汉桂开关及两侧刀闸，并采取安全措施。

4.112蜀汉线

112蜀汉线负荷通过10KV三号配电室环网线转移116汉桂线运行（再由116汉桂线转移至123镇西II线运行）；

具体步骤：

（1）合上116汉桂线1#环网柜112蜀汉线环网开关（合环操作）；

（2）断开112蜀汉线1#配电室112蜀汉线进线开关，悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标志牌一面；

（3）申请市调拉开渔营变116蜀汉开关及两侧刀闸，并采取安全措施

5.115缙颐线

115缙颐线负荷通过缙颐小区东南侧新增1#环网柜经124菊园线环网联络线124菊园线1#环网柜运行（再由菊园开闭所转移至125大河坎线）；

具体步骤：

（1）合上124菊园线1#环网柜缙颐线环网开关(合环操作；

（2）拉开115缙颐线1#环网柜进线开关，悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标志牌一面；

（3）申请市调拉开渔营变116缙颐开关及两侧刀闸，并采取安全措施。

6.124菊园线

124菊园线负荷通过10KV菊园开闭所转移至110KV圣水变125大河坎线运行。

具体步骤：

（1）合上10KV菊园开闭所100母联开关；

（2）拉开124菊园线1电缆分支箱124菊园线进线开关及隔离刀闸，悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标志牌一面；

（3）申请市调拉开渔营变116菊园开关及两侧刀闸，并采取安全措施。

7.114渔大线

（1）合上10KV江南花园开闭所135镇西1线进线开关（合环操作），

（2）拉开10KV江南花园开闭所114渔大线进线开关，悬挂“禁止合闸、线路有人工作”标志牌一面；

（3）申请市调拉开渔营变114渔大开关及两侧刀闸，并采取安全措施。

根据实时负荷情况渔营变114渔大线东大街、南大街负荷转移至大河坎变125新东线；西大街负荷转移至草堰变122镇北II线；

九、监督管理

（一）预案演练

区应急指挥部办公室每年有计划组织应急预案的联合演练，检验各部门、各单位之间的协调配合能力。

（二）宣传和培训

各有关部门和单位要有计划地对应急救援和管理人员进行培训，加强事故防范和安全生产教育、应急救援教育，提高其专业技能。

（三）责任与奖惩

1.对突发区大面积停电应急处置工作实行责任追究制。

2.对突发大面积停电应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。对迟报、谎报、瞒报和漏报突发大面积停电事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给党政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十、附  则

随着应急救援相关法律法规的制定和修订，部门职责或应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现的情况，及时完善本预案。

本预案由汉中市南郑区供电分公司负责解释，原预案南政办发〔2016〕97号自本预案发布之日起废止。

| 成员单位 | 值班电话 | 联系人姓名 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南郑区供电分公司 | 5367362 | 文勇 | 13892688866 |
| 南郑区应急管理局 | 5511436 | 李保和 | 13488057185 |
| 南郑区经贸局 | 5512129 | 胡玲玲 | 18091625627 |
| 汉中市公安局南郑分局 | 5525200 | 王保平 | 13991605559 |
| 汉中市南郑区住建局 | 5519725 | 邱德刚 | 15909166700 |
| 南郑区城市管理局 | 5519008 | 林勇 | 13809165368 |
| 南郑区卫健局 | 5512249 | 阙均 | 18700610626 |
| 南郑区文化和旅游局 | 5516281 | 黄一峻 | 13659168859 |
| 南郑区财政局 | 5512199 | 冯汉波 | 13892619922 |
| 南郑区气象局 | 5512556 | 龚平安 | 15909168258 |
| 南郑区教育体育局 | 5515235 | 龚志杰 | 15319333933 |
| 南郑区电信分公司 | 5512133 | 张新军 | 15319368093 |
| 南郑区移动分公司 |  | 刘官保 | 13991622216 |

附件

汉中市南郑区大面积停电应急机构成员联系名单

抄送：汉中市人民政府办公室。

区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委，

区人武部，区法院，区检察院。

汉中市南郑区人民政府办公室             2017年12月16日印发